附件3：

马边彝族自治县人民医院血液透析用制水设备耗材报价表

	序号
	耗材名称
	型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	反渗透膜
	8040
	支
	3
	
	

	2
	石英砂
	8-20
	Kg
	250
	
	

	3
	活性炭
	碘值1100
	Kg
	75
	
	

	4
	阳树脂
	C110E
	L
	225
	
	

	总计：¥                 大写：

	说明：1.耗材数量以实际更换数量为准。

2.报价应包括所有耗材供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务、税费等价格。

3.投标供应商必须保证所投耗材为全新、未使用过的耗材。

4.耗材更换后，需确保水质和产水量满足血液透析用水要求。
5.生产备货（含首次验收不合格整改时间）、发运到位总时间双方共同协商。

6.交货地点：马边彝族自治县人民医院血液透析中心（光明院区5楼血液透析中心）。


法定代表人或授权代表签名（或盖章）：              供应商名称（公章）：                                        日期：     年    月    日
